GERIAMO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

Pagal Lietuvos higienos norma HN 24:2003

“Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”

| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Didžiausia leistina koncentracija |
| --- | --- | --- |
| Anijonai: |
| Chloridas (Cl-) | mg/l | 250 |
| Sulfatas (SO42-) | mg/l | 250 |
| Hidrokarbonatas (HCO3-) | mg/l | nenormuojamas |
| Nitritas (NO2-) | mg/l | 0,50 |
| Nitratas (NO3-) | mg/l | 50 |
| Katijonai: |
| Natris (Na+) | mg/l | 200 |
| Kalis (K+) | mg/l | nenormuojamas |
| Kalcis (Ca2+) | mg/l | nenormuojamas |
| Magnis (Mg2+) | mg/l | nenormuojamas |
| Amonis (NH4+) | mg/l | 0,50 |
| Kitos analitės: |
| Geležis bendroji (Fe) | mg/l | 0,2 |
| Bendras kietumas | mg-ekv/l | nenormuojamas |
| Vandenilio jonų koncetracija (pH) | pH vienetai | 6,5 – 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | S/cm25oC | 2500 |
| Permanganato skaičius | mgO2/l | 5,0 |